Le tp de ce module est programmé  sous forme de sortie au niveau de la wilaya de Djelfa dans un  laboratoire de contrôle  de qualité  ou un laboratoire de recherche,.

L'objectif de ce tp est de vérifier  et contrôler  quelques paramètres  de conception au sein d'une unité par exemple:

-la distance de sécurité

-les systèmes  de ventilation

-la surface totale dans chaque service et salle

-la surface de chaque poste de travail, plus  hauteur, bordure et profondeur

-les mesures de plafond et faux plafond

-le nombre de robinets de fluides dans chaque paillasse

-les systèmes  d'évacuation

-comparaison avec la norme NF EN 13150